
开封市生态环境局开封市惠济河流域入河

排污口规范化建设项目

招标文件
[image: image1.jpg]


采购编号：汴财招标采购-2026-18
采购人：开封市生态环境局 
代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司  
日  期：二〇二六年四月
[image: image2.jpg]BRI I BAE S A

IR ALIL AL 8
TiER

B kE) .

R frzReaf FRtESHEE kE) BT, 5 (RE)

FEE MG RSN R HES ORI E BRI, BEmiin
XA TR FBIRAEIBATF . AF. A EFWRSES KRR
i, TERER. TBUEMEAARBIERGFKR, BREOFTEHRE
XHAE—H.






目   录
第一章 招标公告
4
第二章 供应商须知
7
第三章 评标办法
21
第四章 合同条款及格式
26
第五章 采购内容及要求
27
第六章 投标文件格式
45



 招标公告

开封市生态环境局开封市惠济河流域入河排污口规范化建设项目

招标公告

项目概况

开封市生态环境局开封市惠济河流域入河排污口规范化建设项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2026年5月19日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1、采购编号：汴财招标采购-2026-18 
2、项目名称：开封市生态环境局开封市惠济河流域入河排污口规范化建设项目 
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：13245295.21元
最高限价：13245295.21元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	汴财招标采购-2026-18-1
	开封市生态环境局开封市惠济河流域入河排污口规范化建设项目
	13245295.21
	13245295.21


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容:对开封市惠济河流域经排查溯源后非企业事权的229个入河排污口进行规范化建设，内容为：229个入河排污口档案建设和标牌建设；新建52套排污口的视频监控设备，11套排污口水质自动监测设备，11套排污口流量实时监测设备，以及1套入河排口综合管理平台，入河排污口更新维护65个。
（2）建设周期:自合同签订之日起12个月。
（3）质量要求：合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求。
（4）项目地点：采购人指定地点。
（5）质保（运维）期：自验收合格使用之日起一年。

（6）验收标准：合格、符合相关规范及采购人要求。
6、合同履行期限：同建设周期

7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（具有有效的营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务审计报告，新成立企业提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年6月1日以来任意一个月的依法缴纳税收的证明和依法缴纳社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对在投标截止时间前列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动【提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息，非企业性质的供应商无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章】；查询时间需在本招标公告发布之后。
三、获取采购文件
1、时间：2026年04月29日至2026年05月18日，每天上午00：01至12：00，下午12：01至23：59（北京时间，法定节假日除外。）  
2、地点：开封市公共资源交易信息网
3、方式：通过电子交易系统下载。供应商须注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载采购文件及资料（详见开封市公共资源交易中心网站办事指南-操作规程）。潜在供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询采购文件。
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、截止时间：2026年05月19日09时30分（北京时间）
2、地点：电子响应文件须在响应文件提交截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传，加密的电子投标文件逾期上传或未上传到指定地点的，采购人不予受理。
五、开标时间及地点
1、时间：2026年05月19日09时30分（北京时间）
2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西开标区
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
2、供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

4、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。
5、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件。
6、监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室     联系方式：0371-23876034 
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：开封市生态环境局 
地址：河南省开封市八大街市直机关综合办公楼 
联系人：田君
联系方式：0371-23710780 
2、采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 

地址：开封市大宏城市广场3座

联系人：李腾

联系方式：0371-25558699

3、项目联系方式

项目联系人：李腾

联系方式：0371-25558699  

第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名  称：开封市生态环境局

地  址：河南省开封市八大街市直机关综合办公楼
联系人：田君
联系方式：0371-23710780

	1.1.3
	采购代理机构
	名  称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 

地  址：开封市大宏城市广场3座

联系人：李腾

联系方式：0371-25558699

邮  箱：hnwx0378@126.com 

	1.1.4
	项目名称
	开封市生态环境局开封市惠济河流域入河排污口规范化建设项目

	1.2.1 
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1 
	采购内容
	对开封市惠济河流域经排查溯源后非企业事权的229个入河排污口进行规范化建设，内容为：229个入河排污口档案建设和标牌建设；新建52套排污口的视频监控设备，11套排污口水质自动监测设备，11套排污口流量实时监测设备，以及1套入河排口综合管理平台，入河排污口更新维护65个。

	1.3.2
	建设周期
	自合同签订之日起12个月。

	1.3.3
	质保（运维）期
	自验收合格使用之日起一年

	1.3.4
	质量要求
	合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求。

	1.3.5 
	项目地点
	采购人指定地点

	1.4.1
	供应商资格要求
	详见招标公告

注：供应商需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。

	1.4.2 
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开 

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间10天前

	1.11
	分包
	允许分包，但应满足国家相关法律法规规定要求。

	1.12
	偏离
	不允许以下重大偏离：

经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标（即废标）：

（1）未按招标文件要求电子签章的；
（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

（4）联合体投标的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（6）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（8）投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

（9）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（10）投标报价高于招标控制价的；

（11）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

（12）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料 
	招标文件补充文件、澄清、修改、答疑，在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》网上发布。当采购文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间10日前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	自招标文件澄清在相关网站发布起，即默认为投标人收到

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	自招标文件修改在相关网站发布起，即默认为投标人收到

	3.2.1
	报价范围
	投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，包含项目产生的所有费用。

	3.2.2
	最高限价/招标控制价：
	小写：13245295.21元；

大写：壹仟叁佰贰拾肆万伍仟贰佰玖拾伍元贰角壹分；
注：投标报价超出最高限价的按无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起90日历天

	3.4
	投标保证金
	不收取（按照开封市财政局汴财购【2019】2号文件规定执行）

	3.6
	是否允许递交备选竞标方案
	不允许

	3.7.3
	电子签章要求
	符合招标文件要求

	4.2
	投标文件递交
	投标人应在提交首次投标文件截止时间前，通过原下载招标文件的电子招投标交易平台上传并提交投标文件。投标文件递交时间以系统生成的递交回执通知载明的传输完成时间为准。

	4.2.2
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	递交投标文件截止时间及开标时间、形式
	递交投标文件递交截止时间及开标时间：2026年05月19日09时30分（北京时间）

开标形式：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

	5.2
	开标会议程序
	1. 本项目采用“远程不见面”开标方式。

2. 投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。

3. 投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动开标活动开始后各投标人对电子投标文件进行解密，（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

4. 投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标，因投标人原因造成投标文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。

5. 投标人可在“开标记录”查看开标一览表（所有人已经解密或者解密倒计时结束之后，可以查看）。

6. 投标人在参加远程开标会议时，投标人如果对开标过程有异议的，可在当前页面中提出质疑，可以在解密过程中以及解密倒计时结束后 5 分钟内提出，如果所有投标人都已解密，可在解密过程中及最后一个投标人解密之后 5 分钟内提出；可以在解密环节看到其他投标人解密状态。具体开标程序及投标人操作指南详见http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/24421.jhtml 开封市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的组建：由采购人代表2人和相关经济、技术方面专家5人，共7人组成。

评标专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 

☑否，推荐的中标候选人数： 3 名

	7.2
	中标人公布媒介
	《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》

	7.4.1
	履约担保
	无

	8.5
	质疑与异议
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：投标人(供应商)向采购人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。

	需要补充的其他内容

	9.1
	偏差说明
	1.若供应商对本招标文件的某些条款不能完全响应，必须在投标文件中以“偏差表”的方式加以详细说明。

2.细微偏差不影响投标文件的有效性。
细微偏差是指投标文件在实质上响应投标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

	9.2
	付款方式
	以实际签订合同为准。

	9.3
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	9.4
	同义词语
	招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“供应商”和“申请人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。

	9.5
	采购代理费
	1.本项目代理费按照豫招协[2023]002号规定进行收取。

2.计算方法：按最高限价(100万元以下)x1.7%+(100-500万元)x1.2%+（500-1000万元）x0.8%+（1000-5000万元）x0.50%的标准进行收取。

由中标人在领取中标通知书前一次性支付。

3.账户信息：

单位名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司开封分公司

开户行：中国银行开封晋安路支行

账号：258501650009

纳税人识别号：9141021168316680XM

	9.6
	硬件特征码
	供应商应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

	9.7
	签订合同
	采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

	9.8
	相同品牌产品投标的处理
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

	9.9
	标的物所属行业
	其他未列明行业

	注：1、当供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以供应商须知前附表为准。

2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

3、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商： 

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、 优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

4、本招标文件的未尽事宜按相关法律法规执行。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况等

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、供货期限、质保期等

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的建设周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质保（运维）期：见供应商须知前附表。

1.3.4本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 本项目项目地点：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。详见供应商须知前附表；

1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；
（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

允许分包，但应满足国家相关法律法规规定要求。
1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 采购文件
2.1 采购文件的组成

2.1.1 本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及要求； 

（6）投标文件格式。

2.1.2 对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（采购文件另有要求的除外），本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有项目招标控制价（最高限价）的，应在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，自投标截止之日起 90日历天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4 投标保证金（不收取）

3.5 资格审查资料（所有证件以电子投标文件中原件扫描件为准）
按供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

3.6 备选投标方案

按供应商须知前附规定不允许供应商递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关投标人资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。
3.7.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除供应商（供应商）须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按采购文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（不再提供纸质投标文件，需在规定时间内加密上传电子投标文件）
4.2 投标文件的递交
4.2.1 供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载采购文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5. 开标

5.1 递交投标文件截止时间及开标时间、形式

见投标人须知前附表。
5.2 开标会议程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表

6.4评审程序

分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见评标办法。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在发布招标公告的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

7.3.1在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保；

7.4.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 询问、质疑与投诉方式

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害，可以规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

9．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10.中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）： 

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第三章 评标办法

评标办法前附表

一、初步评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	评审标准
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	信誉要求
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	其他要求
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	签章要求
	符合招标文件的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	投标内容
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	建设周期
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	质量要求
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	质保（运维）期
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	投标有效期
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	投标报价
	未超过本项目最高限价。

	
	
	验收标准
	合格、符合相关规范及采购人要求。

	
	
	其他要求
	符合招标文件的其他实质性要求。


二、评标方法和评分标准
1.评标委员会将遵照评审原则，公正、公平地对待所有供应商。
2.评审工作由评审小组独立进行评审。
3.综合评分细则：（满分100分）
	编列内容

	分值构成

(总分100分)
	商务部分（30分）

技术部分（50分）

综合部分（20分）

	评分因素
	分值
	评分办法

	商务部分(30分)
	价格评审

（30分）
	1.价格分按低价优先法计算，其中：满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（得分保留2位小数）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.价格折扣

为贯彻落实政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定，评审时给予小型或微型企业、监狱企业和残疾人福利性企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（2）供应商如为中小企业，应在投标文件中填写“中小企业声明函”，若不能提供，则价格不予扣除。

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分(50分)
	技术参数（20分）
	根据投标文件判断所投设备技术参数是否满足招标文件的要求；完全满足要求的得20分，带★项为主要技术参数，每出现一项负偏离扣1.5分；其他的为一般技术参数，每出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

注：主要技术参数需提供技术证明文件，否则视为不满足要求。

	
	项目理解

（5分）
	1.对项目背景及需求认知清晰，对项目内容分析精准的，得5分；

2.对项目背景及需求较为了解，对项目内容分析较为准确的，得3分；

3.对项目背景及需求基本了解，对项目内容分析基本合理的，得1分。

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	项目总体实施方案

（5分）
	1.方案完整，整体思路清晰，内容科学客观的，响应契合度高，得5分；

2.方案响应情况与契合度基本可行的，方案思路基本清晰，得3分；

3.方案响应情况与契合度可行性较差，方案较为全面的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得 0分。

	
	项目实施重难点分析及应对措施方案(5分)
	1.重难点识别全面准确，应对措施强，得5分；

2.重难点识别较为全面准确，应对措施较强，得3分；

3.重难点识别基本准确，应对措施基本可行，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得 0分。

	
	供货及实施方案（5分）
	1.供货措施完整详尽、内容非常清晰，具体实施方案科学合理、全面性可靠性高，得5分；

2.供货措施较完整、内容较清晰，具体实施方案比较合理，全面性可靠性较高，得3分；

3.供货措施内容一般，具体实施方案内容一般、全面性可靠性一般，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	安全保障措施（5分）
	1.安全保障措施内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足服务的需求的，得5分；

2.安全保障措施内容完整，方案基本合理，基本考虑周全，措施基本到位，基本能够满足服务的需求的，得3分；

3.安全保障措施内容不完整，方案存在不合理、措施不到位的，得1分。

4.描述欠缺或未提供的，得 0分。

	
	进度保障及质量保障措施(5分)
	有确保项目工期及进度实施的措施，工作进度安排合理、保障措施得力。1.描述详细、完善、科学、合理的，得5分；

2.描述较为完善、科学、合理的，得3分；

3.描述基本完善、科学、合理的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	综合部分（20分）
	企业业绩

（8分）
	投标人提供2023年1月1日以来参与过类似项目的业绩得2分，最高8分。

注：须提供中标网页截图、中标通知书和合同扫描件，未提供或缺项者不得分。

	
	人员配置

（6分）
	1.项目负责人具有环评工程或环境工程类高级技术职称的，得2分；

2.除项目负责人外，项目组人员具有环评工程或环境工程类中级及以上技术职称的，每提供1个得1分，本项最高得4分。
注：提供相关证书和近3个月的社保证明，否则不得分，同一持证人员不能重复加分。

	
	企业实力

（1分）
	同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的，得1分，未提供或提供不全不得分。

	
	响应承诺

（5分）
	1. 承诺内容全面、服务标准高，提供快速响应、快速到场及限时修复服务，具备完善的突发故障处置措施，完全满足并优于项目需求的，得5分。

2. 承诺内容较为完善，服务标准良好，具备明确的响应及修复时限，有基本的突发故障处置措施，满足项目需求的，得3分。

3. 仅提供基础服务承诺，响应及修复时限一般，无完善的突发故障处置措施，基本满足项目最低需求的，得1分。

4. 未提供相关服务承诺，或承诺内容无法满足项目基本要求的，得0分


本项目核心产品为：排污口水质自动监测（微型水质自动监测系统）。
1.确定中标人办法
1.1、本次评标采用综合评标法，评审小组严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，按得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并编写评审报告。
1.2、如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且投标报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，若三者均相同，则由评标委员会投票推荐。
1.3、本项目中标人由采购人根据评审小组推荐的中标候选人，确定中标人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准
2.1.1资格性检查标准

依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2符合性检查标准

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评标办法前附表。
2.2澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组通过电子系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应通过系统做出响应，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3 比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审标准：见评标办法前附表。
2.3.2评审小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
评审小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该供应商在规定的时间内通过系统做出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
2.3.3汇总全体评审小组对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。
2.3.4 评分分值计算保留小数点后两位。
3. 评审程序

3.1响应文件初审

评审小组依据本章第2.1项规定的检查标准，对投标文件进行初审。有一项不符合检查标准的，其投标将被拒绝，不能进入后续评审。
3.2澄清及算术修正

供应商按照评审小组和文件的要求进行问题澄清。算术修正的要求和原则详见供应商须知。
3.3推荐中标候选供应商名单

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
第四章 合同条款及格式

注：合同参照最新版的合同执行，最终以招标人签订的版本为准。

第五章 采购内容及要求 

一、采购清单
	序号
	类别
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	（一）
	软件开发
	基于云平台或统一平台的软件开发
	1
	套
	

	（二）
	硬件设备
	入河排污口标识牌规范化建设
	229
	个
	

	
	
	排污口水质自动监测（微型水质自动监测系统）
	11
	台
	

	
	
	排污口流量实时监测
	11
	套
	

	
	
	视频监控设备
	52
	套
	

	
	
	综合管理平台硬件设施
	1
	套
	

	（三）
	更新维护
	入河排污口更新维护
	1
	项
	


二、参数部分
（一）软件开发

	序号
	数据功能名称
	功能说明
	单位
	数量
	备注

	1
	视频综合平台系统软件
	支持窗口操作、预览上墙、回放上墙、视图、报警联动等功能；
	个
	1 
	

	2
	入河湖排污口基础数据采集与传输功能-排污口基础信息
	管理系统对于自动监控设施数据接收严格按照《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》、《HJ/T212-2017协议》的要求来实现数据的采集与传输。各级环境管理者可通过系统平台录入、上报、审核、修改包括口门坐标、受纳水体、周边环境、污水来源、排水特征、检测结果、现场影像在内的入河湖排污口基础信息。
	个
	1 
	

	3
	一口一档管理模块-入河排口信息
	建立入河湖排口信息管理台账，包括入河湖排污口编号、经纬度、所属乡镇、所属河道、入河湖排污口水质、入河湖排污口水量、入河湖排污口上游污染源类型、入河湖排污口类型、入河方式、整治情况等。可根据不同工作需求，按照不同方式查询入河湖排污口。
	个
	1 
	

	4
	附件信息
	在入河排口采测溯整个过程中，会存在大量的各种文档、照片、视频等过程文件，用于支撑最终入河排口档案的形成，因此，平台提供附件管理对整个过程不同阶段、不同类型所有工作资料进行管理，保障各阶段信息的完善。
	个
	1 
	

	5
	排口整治信息
	排口整治信息管理是一种对入河排口整治整个过程的基本信息项目进行管理，针对排口整治工作所需的信息进行管理和处理的一套系统化操作，其目的在于有效地组织和管理排口整治工作所涉及的各种信息，以实现对排口整治过程的有效监督、调度和决策。包括整治信息录入、删除、数据管理与报表生成等功能。
	个
	1 
	

	6
	排口监测信息
	排口监测信息管理是一种对入河排口监测的基本信息项目进行管理，包括监测信息录入、数据管理与报表生成等功能，通过这一模块，我们能够实现对排口状况的精确监控，从而为环境保护工作提供坚实的科学依据和技术支撑。
	个
	1 
	

	7
	排口溯源树信息
	以入河排污口为主体，通过站点溯源树配置、管理站点上下游关系，便于溯源分析和展示，能够及时、准确掌握水质自动站的水质及变化趋势，能够适时分析、快速准确地发现污染来源，通过上下游建立溯源关系树，可快速查找污染源来源，为水质预警提供支撑，确保区、乡镇考核断面达标出境。
	个
	1 
	

	8
	排口环保设施信息
	记录入河排口所配备的环境保护设施，如污水处理设备、排放管道、在线监测设备等，以及对应的运行情况。
	个
	1 
	

	9
	监测数据实时显示功能-水质信息
	可以查看水质类别情况、在线率、超标情况、超标点位、首要污染物因子及历史数据等内容。对超标排口进行突出显示，点击站点，可以查询首要污染物及超标倍数，并可以查询历史数据,并能详细查看具体区、县的情况。
	个
	1 
	

	10
	数据查询功能-水量自动监测信息
	提供入河湖排口水质、水量自动监测等信息查询的功能。能够按流域、点位、区域、时段、断面属性等条件查询；支持图形化数展示；支持单点多参、多点单参数等数据比对查询；查询结果可导出。
	个
	1 
	

	11
	超标报警-预警阈值
	系统具有超标报警功能，根据污染控制项目监测浓度值的范围设定三级报警对象：事故性超标、严重超标、轻微超标，并自动选择向特定报警对象发送短消息。系统能够根据在线监测过程中产生的监测数据超标、仪器与集成系统故障、数据异常、工作提醒等信息给不同的目标用户。系统同时应具备根据设定预警阈值自动留存水样、记录排水水质，派发取水溯源分析信息，自动生成辅助环境管理决策的分析评价报告。
	个
	1 
	

	12
	排查任务-排查任务信息
	系统提供对已完成任务、正在进行任务的查询方式，可以通过根据任务类型、任务状态、属地范围查询任务，通过在搜索栏内搜索对应的任务信息进行查找。
	个
	1 
	

	13
	排查任务-排查任务预警设置信息
	对排口排查任务时间阈值进行管理，当数据显示异常或达到某些条件时自动发出警报。系统向相关人员发送通知，以便采取行动。
	个
	1 
	

	14
	排查任务预警推送信息-预警信息
	对排口排查任务超时或临近超时，将预警信息推送到目标接收者。通过移动应用进行接收查看，断面报警数据接入融合，将不同来源的断面报警数据整合和接入到统一的系统中，利用整合后的断面报警数据进行数据分析和应用，包括实时的报警监测、趋势分析。
	个
	1 
	

	15
	排查管理-排查审核信息
	系统提供排查数据审核，对排污口排查信息的真实性、准确性和可靠性进行评估和审查；包括对排查报告、调查记录、证据材料等，确认信息的来源是否可信。
	个
	1 
	

	16
	排查管理-排查操作记录信息
	系统提供详尽的排查操作记录，以确保排口排查过程数据的完整性和可追溯性。此外，系统还涵盖调查记录、证据材料等，对信息来源的可靠性进行验证，以保障数据的准确性和可信度。
	个
	1 
	

	17
	排查管理-排口周边沿岸环境信息
	对沿河周边沿岸环境进行管理，某些排口监测会由于周围环境的影响，可能会对最终排口监测数据进行干扰，对这一类型的环境情况进行登记管理，以便于后续排口监测数据异常可以更好地进行查找原因。
	个
	1 
	

	18
	排查管理-违规监测处理
	对入河排口现场排查发现存在违规行为进行平台报备，为后续开展奖惩活动提供支持数据。
	个
	1 
	

	19
	排查管理-整治措施信息
	对入河排口在发现问题后针对问题采取的整治措施以及相关文件进行记录管理，保障整治措施实现可溯源，可分析。
	个
	1 
	

	20
	排查管理-问题识别预警
	通过水质自动监测、人工排查上报等手段，对水环境存在的问题进行分析识别，并对水质异常情况进行预警。分析数据是否超标，记录超标次数、记录超标清零、提示收据是否异常等。
	个
	1 
	

	21
	排查管理-排查报告
	在排口排查工作完成后，系统将针对排口排查工作，从基础信息、排查任务周期、排查结果等方面生成排口排查活动和监测结果的汇总报告。
	个
	1 
	

	22
	排查分析-问题台账信息
	入河排口建立问题台账数据库，统一归集涉水相关的问题，对水环境问题基本信息及处置流程进行常态化跟踪管理，以方便后续遇到同样问题可直接采取有效措施进行工作开展。
	个
	1 
	

	23
	闭环管理-历史信息
	构建闭环管理体系，内部为了进一步加强排查、监测、溯源、治理，逐步掌握隐患发生规律的“闭环”治理过程。
（1）可根据点位名称等相关要素，在一次性获取点位基础信息的基础上，分布状况、排污状况、周边企业、运维人员检查等相关业务信息以及所有的历史信息均可直观体现。
（2）整合水环境历史台账数据，充分汇总到闭环管理当中，实现信息共享，区生态环境局、水务等相关部门互通共享排口相关信息，统一形成的“一本账”的台账数据库。实现排口新增、修改、关闭的动态更新机制，为各部门和相关业务子系统提供精准服务。
	个
	1 
	

	24
	巡查计划管理
	（1）提供对规模排口的巡查统计功能，分为定期巡查、不定期巡查、重点巡查。可根据排口名称、入河方式、河流、巡查人员名称进行查询。
（2）巡查人员进行现场实际排查，将排查情况在平台进行填报，下图是入河湖排口的常规巡查填报内容，可上传对巡查排口的照片、相关材料。支持jpg、docx、多种格式上传。
	个
	1 
	

	25
	溯源分析
	在地图上直观展示所有排口的点位分布位置、运行状态、通讯状态、最新监测数据等信息、以及周边污染企业分布信息。通讯状态在线的站点按照一类至劣五类水质类别显示不通颜色点位图标，点击站点图标可以查询最新及历史的监测数据。
	个
	1 
	

	26
	排口治理过程信息
	对排口治理过程进行管理，由于清理整治不符合要求的排污口重新开展清理整治，对整治方案、责任主体、联系人、联系方式、整治前入河湖排口照片、整治后入河湖排口照片进行上传进行管理，支持时间、排口名称等多条件查询，附件下载等。
	个
	1 
	

	27
	排查任务日志信息
	实现查看历史预警信息，分析预警发生的频率、模式和趋势。对排口排查任务日志进行记录所有接收到的预警信息的详细日志，包括时间、类型、处理情况等。支持回溯分析，以改善预警性能和响应策略。通过对比不同时间段的数据，帮助管理人员识别潜在的风险点和改进空间。
信息包括：ID、排口ID、排口名称、排查人、排查开始时间、排口排查结束时间、排口排查耗时、排查审核状态。
	个
	1 
	

	28
	专题管理-评价方案计算规则
	该功能主要是对不同水体设置与其相对应的评价方案计算规则，实现对每个方案设置启用的起始时间范围，数据评价的时候将按照设定的评价方案及时间范围取对应的方案进行计算评价。入河排口预处理数据功能不仅对每日和每月的排污数据进行自动化计算，还具备根据不同水体设置相应评价方案的能力。该功能允许用户为不同的水体指定特定的评价方案计算规则，并设置每个方案的启用时间范围。在数据评价过程中，系统会按照预先设定的评价方案和时间范围，选择相应的方案进行计算和评价。具体来说，用户可以为不同的水体（如河流、湖泊等）配置专门的评价方案，这些方案可能包含特定的污染物监测指标、评价标准和计算方法。系统会在预设的时间范围内自动启用这些方案，从而确保每个水体的排污数据都能按照最适合的评价标准进行处理和分析。
	个
	1 
	

	29
	基础信息管理模块-污染源信息
	集成监测区域内污染源信息，针对重点污染源建立污染源字典，该字典包含该污染源点位的地理位置信息、企业信息、排口信息、行业信息、主要污染物信息等。
	个
	1 
	

	30
	行政区域信息
	行政区域信息在现代社会管理中具有至关重要的作用，通过对行政区域信息的精准掌握，我们可以确保行政区域的有序、稳定，入河排口系统是指将城市雨水、污水通过特定的排放口排放到河流、湖泊等水体中。这个系统对于城市排水、防洪、环保等方面具有重要意义。然而，入河排口位置信息的准确性对于这个系统的正常运作却是至关重要的。
	个
	1 
	

	31
	河流湖库基本信息
	河流湖库基本信息管理旨在实现对新安县河流湖库的详细信息进行高效、精确地录入、存储和更新，这将为新安县水资源管理提供强大的数据支持，有助于更好地保护和利用水资源，为政府部门制定相关政策措施提供科学依据。
	个
	1 
	

	32
	用户信息
	入河湖排口项目用户信息管理平台旨在为用户提供便捷、高效的服务。平台具备用户账号创建、解锁、修改、禁用等功能，同时提供用户密码重置机制，确保用户能够顺利使用平台各项功能。为保障用户信息安全，平台提供密码重置机制，入河湖排口项目用户信息管理为用户提供了一站式服务，包括账号创建、解锁、修改、禁用等功能，以及密码重置机制。平台致力于保障用户信息安全，提升用户体验，为用户提供便捷、高效的服务。
	个
	1 
	

	33
	监测因子信息
	监测因子管理，用于管理与水质监测因子相关的信息和业务流程。以下是对监测因子管理功能的描述：
1. 监测因子信息管理：该功能模块允许管理员录入和管理不同的水质监测因子信息，包括监测因子名称、单位、测量方法等。
2. 因子测量范围管理：管理员可以在该功能模块中设定和管理各个监测因子的测量范围。包括上下限值、警戒值等。
3. 监测频率：该功能模块允许管理员设定不同监测因子的监测频率。保证监测工作的全面和连续性。
	个
	1 
	

	34
	数据标记信息
	数据标记信息对入河排口特殊监测参数所携带的标记信息进行管理以及数据有效性判定是非常重要的，可以通过以下几个方面来实现：
1. 标记信息管理：系统可以支持管理员对特殊监测参数的标记信息进行管理，包括录入、修改和删除标记信息的功能。例如，针对特殊监测参数，可以设置特定的标记类型，如异常值、超标值、设备故障等，并对不同类型的标记进行分类管理。
2. 标记信息展示：系统可以在监测数据展示界面中将特殊监测参数的标记信息进行展示，以便用户清晰地了解每一条监测数据所携带的标记信息，例如以不同颜色、符号或文字标注在数据图表中。
3. 数据有效性判定：系统可以根据特殊监测参数的标记信息对监测数据的有效性进行判定。例如，设定一定的判定规则，当监测数据携带特定类型的标记时，系统可以自动进行无效数据的识别和标记，并提供相应的预警提示。
	个
	1 
	

	35
	站点管理-自动监测点位信息
	自动监测点位信息是指对入河排口涉及的拥有自动监测仪器的站点信息进行管理以及与平台对接，保障该站点监测数据在平台上可进行观测。以下是自动监测点位信息包括的内容：
1. 点位基础信息：系统类型、断面名称、断面编号、上级管理单位、所属地区、所属流域、经纬度、断面地址、断面分类、地表水类型等。
2. 监测参数：指定自动监测点位所测量的监测参数，例如水体中的溶解氧含量等。
	个
	1 
	

	36
	排污口水质监测断面数据库
	建设排污口水质监测断面数据库，实现数据集中加载、元数据管理、数据采集管理、数据资源管理等；
	个
	1 
	

	37
	数据统计及分析报表管理
	用于支撑信息系统对数据实现分析、根据记录数据进行分析，并生成审计报表；
	个
	1 
	

	38
	地理信息库
	支持对接市面主流的GIS系统及开源GIS系统，提供正确可视的GIS地理信息；
	个
	1 
	

	39
	入河排污口规划化建设管理
	“一口一策”管理、入河排污口规范化成果管理、入河排污口规范化建设进度管理、入河排污口规范化台账管理、规范化排口综合分析；
	个
	1 
	

	40
	入河排污口流量监测分析
	入河排污口水量监控、按乡镇/区县统计分析、按河流统计分析、排污水质监控报警分析；
	个
	1 
	

	41
	入河排口水质动态监管
	建立 “污染源 - 排污口 - 水环境” 动态关系模型，研判水环境风险等级与管理重点，分类分级动态监管；
	个
	1 
	

	42
	入河排污口数据关联分析
	依托大数据，采用BI技术、科学计算技术及可视化表征技术，建立全景式排口水环境形势判研模型，加强监测数据的关联分析和综合研判
	个
	1 
	

	43
	入河排污口一张图管理
	入河排污口分布专题、专项规范化建设专题图、任务调度专题图、视频监控专题图、“源-厂-口一断面”专题；
	个
	1 
	

	44
	任务信息-任务执行情况信息
	实现概览、排查、监测、溯源、治理等各项工作任务内容清单。
实时更新任务状态，确保现场工作人员了解最新的任务要求和变更。现场工作人员通过移动端应用记录任务执行情况，包括到达时间、排查过程、发现的问题等。
	个
	1 
	

	45
	采样填报信息-采样信息
	采样打卡：用户可通过地图或列表选择采样点以及目的地导航，到达采样点位后，用户通过现场拍照、进行打卡，同时记录打卡点与采样点距离。
	个
	1 
	

	46
	采样填报信息-现场监测数据信息
	现场监测数据录入：用户可以在app端输入现场样品便携检测数据，以及相关检测照片上传。
	个
	1 
	

	47
	采样填报信息-样品信息
	样品信息登记：用户可以在App中录入样品的详细信息，包括样品类型、采集时间、水体情况、采集地点、采样照片等 。
	个
	1 
	

	48
	样品运输定位-样品运输定位信息
	样品运输：实现运输方式选择，包括快递或自运，同时可选择运输样品清单。
样品跟踪：使用GPS定位系统实时跟踪运输样品，确保其按预定路线运输，运输人员可以通过移动端更新运输状态，如出发、途中、到达等。
	个
	1 
	

	49
	样品运输定位-实验室接样信息
	实验室接样：实现样品到达实验室后，实验室人员通过移动端二维码方式完成样品接收，并记录接收时间，样品信息。
	个
	1 
	

	50
	溯源填报
	实现根据溯源任务，完成溯源分类编码、河长信息、排口溯源基本情况填报，实现污水来源溯源信息按照不同行业或产业类型对污染源进行分类查询等。
	个
	1 
	

	51
	周边环境-排查证据信息
	实现用户可以通过移动端记录现场排查河道的详细信息，包括排查人员对周边环境情况进行登记定位，支持现场拍照、录音和视频，作为排查证据。
	个
	1 
	


二、硬件设备部分
	序号
	名称
	建设

清单
	技术规格及主要参数
	单位
	数量

	1 
	入河排污口标识牌规范化建设
	入河排污口标识牌制作
	平面固定式标识牌外形尺寸不小于960mm×600mm。立式固定式标识牌外形尺寸不小于840mm×840mm，标识牌最上端距地面不小于2m，地下不小于0.3m。标识牌采用1.5～2mm冷轧钢板，立柱采用不小于38×4 无缝钢管，表面采用搪瓷或者反光贴膜，标识牌的端面及立柱要经过防腐处理。
	套
	229 

	2 
	排污口水质自动监测（微型水质自动监测系统）
	常规五参数（PH、水温、溶解氧、电导率、浊度水质自动分析仪）


	①水温水质自动分析仪：

测定原理：热电阻；

量程：0℃~60℃ ,可调；准确度： ±0.5℃;
MTBF： ≥720h/次；
②pH 水质自动分析仪：

测定原理：玻璃电极法；

量程：pH0～14（0～40℃) , 可调；

示值误差： ±0.1pH；

漂移（pH=4、7、9）： ±0.1pH；

响应时间： ≤30s；

温度补偿精度： ±0.1pH；

MTBF： ≥720h/次；

实际水样比对试验： ±0.1 pH；
③溶解氧水质自动分析仪：

测定原理：荧光法；

量程：0～20mg/L，可调；

零点漂移： ±0.3mg/L；

量程漂移： ±0.3mg/L；

响应时间≤120s；

温度补偿精度： ±0.3mg/L；
MTBF： ≥720h/次；

实际水样比对试验： ±0.3mg/L；
④电导率水质自动分析仪：

测定原理： 电极法；

最小检测范围：0～500mS/m（0～40℃) ,可调；

零点漂移： ±1%；

量程漂移： ±1%；

响应时间：≤30s；

温度补偿精度： ±1%；

MTBF： ≥720h/次；

实际水样比对试验： ±1%；
⑤浊度水质自动分析仪：

测定原理：光散射法；

量程：0～1000NTU，可调；

零点漂移： ±3%；

量程漂移： ±5%；

线性误差： ±5%；

MTBF： ≥720h/次；

实际水样比对试验：±10%；
⑥含 1 年运维
	台
	11 

	
	
	化学需氧量
水质自动分
析仪
	测定原理：重铬酸钾氧化法
量程：0～200mg/L，可调
★24h 低浓度漂移：±1mg/L 
24h 高浓度漂移： ≤5%
氯离子影响： ± 10%
重复性： ≤5%
定量下限： ≤15mg/L
环境温度影响： ±5%
★泄漏电流（安全性）≤0.5mA

最小维护周期： ≥168h
实际水样比对试验：COD＜50mg/L，绝对误差≤5mg/L；COD≥50mg/L，相对误差≤10%
具有功能：
★仪器采用联排阀组系统。

★仪器具有反应温度监测功能，监控每个流程的温度变化， 可对异常温度实时记录。

具有分析仪器过程日志记录功能；
存储不少于 2 年的原始数据和运行日志；
能接受远程控制指令；
水质自动分析仪器进行 24 小时零点漂移和 24 小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准、加标回收等质控功能；
具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；
具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示；
具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口；
水质自动分析仪器具有三级管理权限；
必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；
监测频次不大于4 个小时 1 次，具备不大于1 小时 1 次的监测能力。
含 1 年运维
	台
	11 

	
	
	氨氮水质自
动分析仪
	测定原理：水杨酸分光光度法
量程：0～10mg/L，可调
24小时零点漂移： ≤0.02mg/L；
24小时量程漂移： ≤1%
示值误差：标液浓度为2.0 mg/L时±8%，标液浓度为5.0 mg/L时± 5%，标液浓度为8.0 mg/L时±3%；

精密度：≤1%
记忆效应：标液浓度为 2.0mg/L 时 ±0.3mg/L
标液浓度为 8.0mg/L 时 ±0.2mg/L
检出限： ≤0.01mg/L
pH 干扰试验： ±6.0%
实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L， ≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0mg/L， ≤10.0%
最小维护周期： ≥168h
具有功能：
★仪器采用联排阀组系统。

★仪器具有反应温度监测功能，监控每个流程的温度变化，可对异常温度实时记录。

具有分析仪器过程日志记录功能；
存储不少于 2 年的原始数据和运行日志；
能接受远程控制指令；
水质自动分析仪器进行 24 小时零点漂移和 24 小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准、加标回收等质控功能；
具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；
具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示；
具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口；
水质自动分析仪器具有三级管理权限；
必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；
监测频次不大于4 个小时 1 次，具备不大于1 小时 1 次的监测能力。
含 1 年运维
	台
	11 

	
	
	总氮水质自
动分析仪
	分析方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
测定范围：0~50mg/L（可扩展）
准确度： ±3%
重复性： ≤2%
直线性： ±5%
零点漂移： ±5%
量程漂移： ±5%
检出限： ≤0.05mg/L
★泄漏电流（安全性）≤1mA

MTBF≥1440h/次
实际水样比对试验： ≤10%
具有功能：
★仪器采用联排阀组系统。

★仪器具有反应温度监测功能，监控每个流程的温度变化，可对异常温度实时记录。

具有分析仪器过程日志记录功能；
存储不少于 2 年的原始数据和运行日志；
能接受远程控制指令；
水质自动分析仪器进行 24 小时零点漂移和 24 小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准、加标回收等质控功能；
具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；
具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示；
具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口；
水质自动分析仪器具有三级管理权限；
必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；
监测频次不大于4个小时1次，具备不大于1小时1次的监测能力。
含 1 年运维
	台
	11 

	
	
	总磷水质自
动分析仪
	测定原理：钼酸铵分光光度法
量程：0～2mg/L，可调
示值误差： ±3%
检出限： ≤0.002mg/L
★零点漂移： ±0.05%
量程漂移： ±5%
直线性： ±5%
重复性： ± 10%
MTBF： ≥1440h/次
实际水样比对试验： ± 10%
具有功能：

★仪器采用联排阀组系统。

★仪器具有反应温度监测功能，监控每个流程的温度变化，可对异常温度实时记录。

具有分析仪器过程日志记录功能；
存储不少于 2 年的原始数据和运行日志；
能接受远程控制指令；
水质自动分析仪器进行 24 小时零点漂移和 24 小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准、加标回收等质控功能；
具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；
具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示；
具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口；
水质自动分析仪器具有三级管理权限；
必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；
监测频次不大于4 个小时 1 次，具备不大于1 小时 1 次的监测能力。
含 1 年运维
	台
	11 

	
	
	采水单元
	包括水泵、管路、供电及安装结构部分。采用双泵双管路设计结构，采水单元向系统提供可靠、有效的样品，能够自动连续地与整个系统同步工作。采水管路的安装保证安全可靠。采水管路选用合适材质以避免对水样产生污染。采水管路安装保温材料，减少环境温度对水样温度的影响；
含 1 年运维
	套
	11 

	
	
	配水及预处理单元
	配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成；
实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，根据国家标准分析方法要求对化学需氧量、总氮、氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法；配样泵两台（一用一备）；
含 1 年运维
	套
	11 

	
	
	控制单元
	控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行；
含 1 年运维
	套
	11 

	
	
	质控单元
	（1）具有数据异常时自动留样功能，质控单元采用模块化设计，可以作为独立的模块进行安装；
（2）能够实现平行样测量、空白样测试、 自动标样核查、 自动加标回收率测试、 自动零点核查、 自动跨度核查、24 小时零点漂移、24 小时跨度漂移、动态密码加标等质控功能，并具备远程质控功能；
（3）具有动态密码加标功能，可以根据水样测量值不同而自动调整加标体积；
（4）系统具有自动诊断功能，数据出现异常波动时， 自动追加质控措施；
（5）具有识别仪器进样功能，通过对样杯蓄水量的实时监控与精确检测，识别仪器是否从样杯进样。
（6）具备自动切换标样管和水样管的功能，以免交叉污染；
（7）仪器设备、集成系统具备自动平行样测定功能，并能将平行样结果独立保存到数据库中。
含 1 年运维。
	套
	11 

	
	
	自动留样单元
	内置储水瓶 24 个（1 升聚乙烯储水瓶），留样瓶由惰性材料制成，易清洗

采样体积：1L，可设定

冷藏功能：低温冷藏（4℃±2℃)

采样模式：时间控制采样、流量比例采样、自动采样、超标留样、定时留样和手动留样采样量误差 <±8%

流量测量误差≤±5%

管路系统气密性≤-0.05MPa

采样间隔：连续可调排空和清洗 程序设定，每个采样瓶具有自动排空、 自动清洗系统时钟时间控制误差： 内置实时时钟， △1≤0.1%及△12≤30S

存储器：不少于 1 万条数据平均无故障连续运行时间： (MTBF) ≥1440h

工作环境：温度：0℃至 +50℃

电源电压：交流 220V±10%；

电源频率：50Hz±1Hz。

样品保存温度 1~20℃

功能 自动密封、 自动排空、门禁

留样瓶具有密封功能；

具有留样后自动排空的功能；

配置门禁系统；

具有留样失败报警功能。

含 1 年运维。
	套
	11 

	
	
	辅助单元（含UPS、稳压电源、防雷模块、工业空调、门禁系统、废液收集单元等）
	辅助元主要包含 UPS、稳压电源、防雷模块、安全消防装置、门禁系统、工业空调、废液收集单元等；
含 1 年运维。
	套
	11 

	
	
	一体化微型
站房
	站点面积不大于3㎡。

含 1 年运维。
	套
	11 

	3 
	排污
口流
量实
时监
测
	雷达流量在线监测系统（含立杆）
	测速范围:0.1~20m/s,测速精度:0.01m/s，水位量程:0.05~50m，
测距精度：±1mm；不低于1P68防尘防水，含上位机软件等。 
流量在线监测系统安装在监测采样点处，安装、验收，运行、数据有效性判别等要求参照HJ 353、HJ 354、HJ 355、HJ 356 规定；含 1 年运维。
	台
	3 

	
	
	多普勒流量在线监测系统（含立杆）
	测速范围：6~6m/s,测速精度:0.005m/s,水位测量精度:±3mm，最大测量水深:不小于10m;;不低于1P68 防尘防水,含上位机软件等。
流量在线监测系统安装在监测采样点处，安装、验收，运行、数据有效性判别等要求参照HJ 353、HJ 354、HJ 355、HJ 356 规定；含 1 年运维。
	台
	8 

	
	
	太阳能供电系统
	（1）蓄电池：不小于12V/150Ah锂电，不少于两块；工作温度-20℃~40℃（-20℃效率≥60%，40℃≥90%）；寿命5年（3年容量衰减≤30%）；自放电率≤3%/月；
（2）光伏组件：单晶硅不小于240W×2；转化率≥21%；透光率≥90%；衰减率（2年≤2%，10年≤10%）；工作温度-40℃~60℃；防护IP65；抗风压≥2400Pa；寿命≥10年；
（3）控制器：MPPT技术（效率>99.9%）；12V/24V自适应；充电电流30A；工作温度-40℃~60℃；
（4）支架：不小于50*50镀锌管，热浸镀锌防腐；
（5）中空箱一体箱：镀锌冷钢板（尺寸不小于500*400*200mm，厚度不小于1.2mm）；集成控制器、过流保护；防水防腐蚀；
（6）逆变器：DC12V转24V；功率不小于500W（峰值不小于500W）；箱体内安装。
	套
	11 

	4 
	视频
监控
设备
	智能球型摄
像机
	不小于7 英寸球型；支持多种智能功能。设备抓拍图片分辨率不小于2688×1520，全景 不小于400W、光学变倍，数字变倍、支持 H.265 编码，红外灯补光，360 °连续旋转，  支持音频输入和音频输出内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能  支持 不小于IP66 防护等级、防浪涌和防突波保护、支持 DC36V±25%宽电压输入，含1年运维。
	套
	52 

	
	
	监控立杆
	不小于5m长镀锌钢管，无缝烤漆工艺，含加强筋，管径不小于114mm，壁厚不小于4mm，配套避雷针；
	套
	52 

	
	
	设备箱
	防水标识不小于IP65；尺寸：不小于500*400*210mm，材质：不小于304不锈钢，厚度不小于1.2mm；内含不小于10孔插座
	套
	52 

	
	
	防雷及接地系统
	避雷针：按照《自动气象站场室防雷技术规范》制作加工。避雷针直径不小于25mm，长度不小于500mm。
引下线：采用截面积不小于25mm2，多股铜芯电缆线，与立杆可靠固定和绝缘。
接地体：在土壤电阻率小于1000Ωm的地区，接地体接地电阻值<4Ω，在土壤电阻率大于1000Qm的地区，按照防直击雷标准接地电阻<10Ω。防雷保护器：对进入设备箱的电源线、信号线，应安装信号+45电源二合一防雷保护器。
	套
	52 

	
	
	视频监控图像AI资源管理
	支持12MP/8MP/4MP/1080P/720P等多分辨率接入，兼容H.264/H.265(Smart265)/SVAC/MJPEG编码格式，兼容多厂家、多类型算法加载与切换，支持同时运行多种智能解析算法，可根据场景需求动态调度算法资源
	套
	52 

	
	
	智能视频管
理平台服务
器
	针对 SMB 中小场景业务需求的综合安防管理一体机，在兼容安防视频监控的固有功能基础上，可扩展门禁考勤管理、运维中心管理、基础业务管理等业务功能。  含 1 年运维。
	套
	1 

	
	
	视频综合管理软件
	支持窗口操作、预览上墙、回放上墙、视图、报警联动等功能，含 1 年运维。
	套
	1 

	
	
	解码器
	支持 9 路或以上HDMI信号输出
输出接口最大支持 1920×1080 支持超高超宽自定义分辨率输出设置，
整机解码 H265 及其他相关等，含 1 年运维。
	套
	1 

	
	
	网络硬盘录像机
	支持 APP 远程监控，预览，回放支持解码，支持解码自适应 、支持接入ONVIF、RTSP 协议的主流品牌摄像机
支持 Smart264+/Smart265+ 、支持 VGA、HDMI 同源输出，HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080、支持远程配置管理 IPC 及相关功能，含 1 年运维。
	台
	52 

	
	
	4TB 硬盘
	监控专用硬盘；容量不小于4TB；数据传输速率（最大）：缓冲区到主机不小于6Gb/s，主机至/自硬盘（持续）不小于150MB/s；高速缓存不小于64MB
	套
	52 

	
	
	太阳能供电系统
	（1）蓄电池：不小于12V/150Ah锂电，不小于两块；工作温度-20℃~40℃（-20℃效率≥60%，40℃≥90%）；寿命5年（3年容量衰减≤30%）；自放电率≤3%/月；
（2）光伏组件：单晶硅不小于240W×2；转化率≥21%；透光率≥90%；衰减率（2年≤2%，10年≤10%）；工作温度-40℃~60℃；防护IP65；抗风压≥2400Pa；寿命≥10年；
（3）支架：不小于50*50镀锌管，热浸镀锌防腐；
（4）中空箱一体箱：镀锌冷钢板（尺寸不小于500*400*200mm，厚不小于1.2mm）；集成控制器、过流保护；防水防腐蚀；
（5）逆变器：DC12V转24V；功率不小于500W（峰值不小于500W）；箱体内安装。
	套
	52 

	
	
	太阳能MPPT在线远程监测
	类型：MPPT智能可编程/数显
保护功能：防过冲/防过放/温度补偿
安装:外置数显控制器，充电电流不小于30A  12V/24V 防过冲，防过放。涓流充电，延长电池使用寿命。采用 MovingTrack MPPT 最大功率追踪技术，追踪效率≥99%发挥最大充电效率。系统电压 12V/AC24（切换），充电电流30A，放电电流30A，太阳能最大输入功率 2000W，蓄电池/PV 反接保护、负载短路/过载等多重保护功能，支持标准 modbus 协议：485串口通讯，可远程实时监控健康信息、太阳能运行参数。全铝金属外壳，不低于IP67 防水等级，能够在各种恶劣环境下使用，温度范围： -45℃~+70℃;海拔高度：3000m。优良的EMC设计，具有实时电流统计记录功能额定充电电流和充电功率的双重限制功能
	套
	52 

	
	
	4G 全网通
VPN
	支持私有网络域名，支持旁路模式，支持设备密钥系统，支持安卓设备接入，支持三级互联，实现分级管理，提高安全性。含 1 年运维。
	套
	52 

	
	
	网关
	支持电信和联通宽带 ADSL。支持 B/S 软件，支持端口映射，支持设备对设备跨网络加速服务。含 1 年运维。
	套
	1 

	
	
	组网物联网卡
	根据现场网络状况选择三大运营商之一，流量不小于300G/月,含1年费用；
	套
	52 

	5 
	综合管理平台硬件设施
	显示屏设施
	液晶显示单元，采用工业级超窄边面板,使用寿命远可长达60000小时。工业级面板，适合7*24小时连续工作；不大于3.5mm双边拼缝 ；物理分辨率不小于1920*1080；分辨率不小于1920×1080；亮度 不小于 500cd/m2；静态对比度  1400:1；一体式尺寸(含边框)(mm)不小于  1213.5×684.3×107.9；一体式重量 不小于 35.0kg；安装方式 一体式；控制方式  按键控制，RS232串口控制，红外遥控；电压  AC90~264V(±5%),50/60Hz；典型功耗 不大于 130W；待机功耗  ≤1W；工作温度  0℃~50℃； 湿度  20%~90%；输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1；输出 RS232(RJ45)*1
	块
	9 

	
	
	显示屏支架
	产品型号：不小于55英寸-新型模块化支架 
产品配置：左右上封板；
前封板，后留空； 
材质：不低于优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
备注说明：无
颜色：黑色
重量：框架重量：16.5±0.5kg/个（含封板）
底座重量：25±0.5kg/个（含封板） 
厚度：320mm
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
底座高度：800mm
	套
	9 

	
	
	云服务器租用
	数据库服务器：不低于CPU:8核，内存：32G，系统盘40G，业务盘：1T；elasticsearch文档数据库、kafka消息中间件、数据入库应用，Centos8.5，租用时长1年
	套
	1 

	
	
	云服务器租用
	应用服务器：不低于CPU:8核，内存:16G，系统盘40G，业务盘:500G
java应用、1ua应用和前端、通信服务 Centos8.5
	套
	1 

	
	
	综合管理平台中心链路
	不低于20M专网租用(视屏流及数据流)
	条
	1 

	
	
	数管中心视频及数据路防火墙
	不低于1U机箱，多核1.1GHz处理器，32G内存，4T硬盘，网络端口：8 GE+4 SFP 扩展槽位：2X WSIC，支持热拔插；
集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、AntiDDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能，应用识别与管控，入侵防御与Web防护。
	套
	1 

	
	
	互联网网关
	（1）不低于1U标准机架尺寸；
（2）支持不低于300台终端并发，1Gbps出口带宽；
（3）固化接口：不低于3GE WAN口（2电+1光）+4GE LAN口；
（4）转发性能≥600Kpps；
（5）扩展能力：≥2个扩展槽（支持4G/5G/E1/加密模块），LAN口可扩展至16个；
（6）电源配置：单AC电源+冗余电源模块（热插拔，非外置RPS）；
（7）安全特性：支持国密SM1/2/3/4算法（SM1硬件加密）；
（8）管理功能：面板多功能复原键（复位/配置导入/固件升级）；
（9）环境适应：无风扇静音设计；
（10）为保证网络安全，产品支持国家密码管理局商密SM1/2/3/4加密算法，支持SM1硬件加密；
	套
	1 

	
	
	操作站
	台式电脑，不低于i7，内存不低于32G，硬盘不低于2T，不低于27寸显示器
	台
	1.00 

	
	
	服务器机柜
	规格尺寸：不低于1.8米高*60宽*100深；板材：冷轧钢；厚度：侧板不低于0.7mm，立柱不低于1.5mm；含防雷插座一个
	台
	1.00 


（三）更新维护部分工程量清单及图纸详见招标文件附件，供应商需自行下载。
第六章  投标文件格式

_________________ (项目名称)  
投 标 文 件
采购编号：汴财招标采购-2026-18
供应商名称：                （企业电子签章）
 法定代表人：                 （个人电子签章）
日      期：      年      月     日
目  录
一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人身份证明和授权委托书
四、投标内容明细表

五、技术及商务偏差表

六、资格审查资料

七、技术方案
八、其他资料
一、投标函

致：           （采购人）
我方已仔细阅读并研究了            （项目名称）招标文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以人民币（大写）：      （小写）：        元的投标报价，建设周期       ，质保（运维）期      ，质量要求达到       ，项目负责人：        。按招标文件要求完成本项目的相应工作。同时做出以下声明：
1、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

3、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、我方承诺不泄露投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

5、我方严格按招标文件的要求，向采购代理机构支付相关费用。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
二、投标函附录

	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标内容
	

	投标报价
	 (大写)        
	 (小写)          元

	建设周期
	

	投标质量
	

	质保（运维）期
	

	项目负责人
	
	联系方式
	

	项目地点
	

	验收标准
	

	投标有效期
	

	需要补充的其他内容
	


供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
三、法定代表人身份证明和授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：____________

单位性质： _____________
地址： _________________

成立时间：      年     月    日

经营期限：___________________

姓名：         性别：        年龄：         职务：______ 联系电话：______（保持畅通）

系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件附后

供应商名称：         （企业电子签章）

                                                 日期：      年      月      日
（二）授权委托书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位在职人员_______（姓名）         （联系电话，保持畅通）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：____________，联系电话：____________（保持畅通）
电子邮箱：            （保持可通讯状态）
授权代表无转委托权。

授权代表身份证复印件或扫描件附后

供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
四、投标内容明细表

	序号
	名称及类别
	小计(元)
	备注

	一
	软件开发费
	
	

	二
	硬件设备购置费
	
	附件1

	三
	更新维护费
	
	附件2

	合  计
	
	


注：1、更新维护部分已标价工程量清单需各供应商根据要求自行填写报价，并附投标文件中。已标价工程量清单合计金额应与投标内容明细表中“更新维护费”一致。
供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
附件1：硬件设备购置费明细
                                                 价格单位：元（人民币）

	序号
	产品

名称
	品牌、规格型号
	制造商
	产地
	产品主要说明
	单位
	数量
	投标单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	…
	
	…
	…
	…
	…

	其他费用
	　

	金额总合计
	¥： 　    元


1、此表应根据招标内容列明全部硬件设备，表中“金额总合计”应与投标内容明细表中“硬件设备购置费”一致。
2、投标人可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。
3、可附生产厂家有关资料及其他相关证明材料对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明。

投标人：                           （单位电子签章）

               法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期： 　　　　　　　　　   

 附件2：更新维护部分已标价工程量清单

五、技术及商务偏差表

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明
	相关证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标文件技术、商务内容与招标文件技术、商务要求有偏差时，应将不同之处分别在上表中列明，并在“偏差说明”栏内说明偏离情况（正偏差或负偏差）。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
　　2、无偏差时可以不再填列有关招标文件要求及投标文件内容，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

3、表格可以自行增加或删除，若未提供格式的地方可以自行编制。

投标人：                           （单位电子签章）

               法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期： 　　　　　　　　　 
六、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（二）根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料
（三）反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在投标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次投标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证劵、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
（四）硬件特征码承诺书
致：          （采购人名称）
我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
（五）采购代理服务费承诺书
致           （采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：         采购编号：         ）招标中若获中标，我们按招标文件的规定，在领取中标通知书前向贵公司一次性支付代理服务费。若因质疑或投诉改变中标结果的或因围标串标、提供虚假材料或成交人放弃成交的等情形，我公司自愿放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！
供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
七、技术方案
（根据评标办法编制，格式自拟）
八、其他资料
供应商认为需要提供的其他材料，格式自拟。

附件1：中小企业声明函
   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称：             （企业电子签章）
日      期：        年        月       日 
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

③中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2：供应商为监狱企业声明函
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称：             （企业电子签章）
日      期：        年        月       日 
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。
附件3：供应商为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：             （企业电子签章）
日      期：        年        月       日 
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。
附件4
投标人对其提供的产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。 

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：中标、成交投标人提供的《声明函》或有关证明文件随中标、成交结果同时公告
16


