|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 详细技术参数要求 |
| 经食道超声探头 | 1、适用于迈瑞便携式彩超M9 Pro,必须为深圳迈瑞原厂产品，并取得厂家授权。2、应用领域：经食道心脏超声检查。3、型号：P8-3Ts。4、相控阵探头频率：2.5-7.0MHz。5、质保期一年。**注：该款设备为专用配套设备，必须使用原厂探头且经过授权。** |